## Slide 1
Les centrales hydroélectriques
au Québec
Par Jean-François Pilotte et Roberto D’Errico
École Édouard-Montpetit, Montréal, mai 2002
Validation du contenu et révision linguistique: Martin Dugas
Science animée, 2002
Cliquez ici pour commencer

## Slide 2: Les centrales hydroélectriques au Québec
Présenté par
Jean-François Pilotte
et
Roberto D’Errico

## Slide 3: Table des matières
Introduction
Différentes informations reliées à une centrale
Types de centrales
Le fonctionnement
Différentes centrales hydroélectriques
D’autres centrales…
Conclusion
Médiagraphie

## Slide 4: Introduction
Il y a plus de cent ans, un physicien français eut l’idée d’actionner une génératrice avec l’aide d’une chute d’eau.
Il installa une turbine sous le jet d’eau et relia la turbine à une génératrice d’électricité.
La première centrale hydroélectrique fut créée.
Retour à la table des matières

## Slide 5: Différentes informations reliées à une centrale
Le premier but de construire une centrale est de produire de l’électricité tout en préservant l’environnement.
Les deux facteurs les plus importants pour qu’une centrale soit efficace :
  un très bon débit d’eau;
  une grande dénivellation.
Retour à la table des matières

## Slide 6
La chambre d’équilibre La salle des machines Abri thermique

## Slide 7: Les types de centrales
Il y a trois types de centrales hydroélectriques :
  les centrales de haute chute;
  de moyenne chute;
  de basse chute.
Retour à la table des matières

## Slide 8: Son fonctionnement
Pour faire fonctionner une centrale, on a besoin :
  de l’eau;
  des réservoirs;
  d’un barrage;
  d’une turbine
  d’un alternateur.
Retour à la table des matières

## Slide 9
L’EAU : génère l’énergie nécessaire au fonctionnement du moteur de la centrale.
LES RÉSERVOIRS : permettent de stocker des quantités suffisantes d’eau.
LE BARRAGE : retient l’eau dans les réservoirs.
LA TURBINE : son rôle est de faire tourner leur arbre de transmission le plus vite possible avec le moins d’énergie possible.
L’ALTERNATEUR : produit l ’électricité et il est relié à l’axe d’une turbine, il se compose de deux éléments :
    le rotor (un électro-aimant qui tourne sur son axe grâce à la turbine);
    le stator (ne bouge pas).

## Slide 10: Différentes centrales hydroélectriques
Dans les diapositives qui suivent, vous
trouverez des informations sur certaines
centrales hydroélectriques au Québec
Retour à la table des matières

## Slide 11: Le complexe La Grande
Le complexe La Grande compte 8 centrales hydroélectriques.
Le complexe occupe près de la moitié du territoire de la Baie-James.

## Slide 12: Carte de l’aménagement
Les huit centrales du complexe sont :
- La Grande 1 - La Grande 4
- La Grande 2 - Laforge 1
- La Grande 2a - Laforge 2
- La Grande 3 - Brisay
Retour à la table des matières

## Slide 13: L’aménagement hydroélectrique du Complexe
Profil hydraulique

## Slide 14: Profil hydraulique du complexe
Retour à la table des matières

## Slide 15: Centrale La Grande-1
Dernière centrale du complexe à turbiner l’eau de la Grande Rivière.
Elle a 12 groupes turbines-alternateurs.
Elle s’alimente à même le débit de la Grande Rivière.
Le débit peut atteindre 5 950m3.
retour

## Slide 16: Centrale Robert Bourassa (La Grande-2)
La plus grande centrale souterraine au monde.
Sa longueur est de 483m.
Elle comprend 16 groupes turbines-alternateurs.
Sa puissance est de 5 328MW
Elle peut évacuer 16 280m3 à la seconde.
retour

## Slide 17: La Grande-2A
La longueur de la centrale est de 223m.
Elle est située à 140m sous terre.
Elle a 6 groupes turbines-alternateurs.
Sa puissance est de 1 998MW.
retour

## Slide 18: La Grande-3
C’est une centrale de surface.
Elle a douze groupes turbines-alternateurs pour une puissance de 2 304MW.
Elle permet d ’évacuer 10 000m3 à la seconde.
retour

## Slide 19: La Grande-4
C’est la deuxième en importance au Québec.
Sa puissance est de 2 650MW.
Elle comprend neuf groupes turbines-alternateurs.
retour

## Slide 20: Laforge-1
La centrale est située à une superficie de 1 288km2.
Elle comprend six groupes turbines-alternateurs.
Sa puissance est de 840MW.
retour

## Slide 21: Laforge-2
Elle est dotée de deux groupes turbines-alternateurs.
Sa puissance est de 310MW.
retour

## Slide 22: Brisay
Elle est située à la sortie du réservoir Caniapiscau.
Elle est dotée de pales orientables que l’on règle selon la hauteur de chute et le début d’eau à turbiner.
Elle a une puissance de 450MW.
retour

## Slide 23: Centrales de la région Mauricie

## Slide 24: Principales centrales de la Côte-Nord

## Slide 25: Les centrales de l’Outaouais

## Slide 26: La centrale de Beauharnois
Elle est située entre les lacs Saint-Louis et Saint-François.
Elle est une des plus grande centrale hydroélectrique du monde.
Elle est ouverte au public.
Elle comprend trente-six groupes turbines-alternateurs.

## Slide 27: Centrale de la Rivière-des-Prairies
Elle est située entre l’Ile de Montréal et Laval.
Elle comprend six groupes turbines-alternateurs et a une puissance de 45 MW.

## Slide 28: Première Chute
Elle est située à Notre-Dame-du-Nord dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue.
Elle a une puissance de 124,2 MW et comprend quatre groupes turbines-alternateurs.
Retour à la table des matières

## Slide 29: CONCLUSION
On compte plus de 51 centrales à travers tout le Québec.
14 centrales sont ouvertes au public.
97% de l’énergie consommées au Québec provient de l’hydroélectricité.
La province détient la plus grande centrale souterraine; La Grande-2.
Retour à la table des matières

## Slide 30: MÉDIAGRAPHIE
Commission scolaire des Chênes(Pages consultées le 22 avril 2002), La Grande 2: Robert Bourrassa,[En ligne]. Adresse URL : www.csdeschenes.qc.ca/expeditionchoc/lg2a/
Dictionnaire Encyclopédique Quillet-Grolier, Montréal, Librairie Aristide Quillet, 1972, 309 pages.
Hydro-Québec, Branchés sur la Mauricie, Bibliothèque nationale du Québec, 4e trimestre 1991, 48 pages.
Hydro-Québec (Pages consultées le 22 avril 2002), Hydro-Québec,[En ligne]. Adresse URL : Http//www.hydro.qc.ca/production
WILDI, Théodore, B. Eng. Électricité industrielle, Longueuil, Volta inc., 1971, 382 pages.
Retour à la table des matières