## Slide 1
Les centrales au charbon
Par Stéphanie Dubé-Desrosiers, Karine Asselin-Mercier
et Dominique Couture-Savoies
École d’éducation internationale de Laval (Québec)
Mai 2003
Validation du contenu et révision linguistique: Brigitte Lemieux
Science animée, 2003
Cliquez ici pour commencer

## Slide 2
Les centrales au charbon
Dans le monde, plusieurs centrales thermiques fonctionnent au charbon. Cependant, il n ’existe aucune centrale de cette sorte au Québec. Plusieurs se demandent pourquoi? Pour répondre à cette interrogation, il suffit de comparer les avantages aux inconvénients, ainsi que de comprendre comment ces centrales produisent leur énergie. Nous allons maintenant vous éclairer sur les aspects des centrales au charbon.

## Slide 3
Le charbon
Dans la majorité des modes de production d ’électricité, nous devons transformer diverses formes d ’énergie afin de créer de l ’énergie cinétique qui est en fait l ’énergie d ’un corps due à son mouvement.
Le charbon s ’est formé il y a environ 300 millions d ’années et il provient de la décomposition de plantes géantes. Plus la décomposition est longue, plus le charbon est riche en carbone. Pour obtenir du charbon, il faut que les plantes soient à l ’abri de l ’air et qu ’elles soient enfouies sous des couches rocheuses de l ’écorce terrestre.

## Slide 4
Il existe plusieurs sortes de charbons. Ceux qui sont plus anciens et qui contiennent une plus grande quantité de carbone soit environ 90% sont les anthracites. Les charbons moyens qui contiennent environ 80% de carbone sont les flambants. Les lignites sont la catégorie de charbon qui contiennent de 60 à 70% de carbone et finalement les tourbes qui ont seulement 50% de carbone.

## Slide 5
Schéma de la centrale
Dans les centrales qui brûlent du charbon, les gaz de combustion passent par des dépoussiéreurs électrostatiques où ils sont débarrassés de la presque totalité des cendres volantes qu'ils ont entraînées, puis ils sont évacués par de hautes cheminées.

## Slide 6
Une centrale thermique se compose principalement d'un générateur de vapeur et d'un groupe turboalternateur. La production de vapeur se fait dans une chaudière alimentée par une source de combustible quelconque. Lorsque le combustible est du charbon, il est extrait mécaniquement de l'aire où il est entreposé puis finement broyé; mélangé à de l'air réchauffé, et ensuite il est injecté par des brûleurs dans la chambre de combustion de la chaudière.

## Slide 7
Le condenseur est la source froide où la vapeur revient à l'état liquide. Il est constitué de milliers de tubes très petits dans lesquels circule l'eau de refroidissement. La vapeur circule à l'extérieur de ces tubes, et se condense par la suite. Des pompes d'extraction réinjectent l'eau dans le circuit du générateur.
La turbine sert principalement pour transformer l ’énergie thermique en énergie cinétique donc pour obtenir du mouvement

## Slide 8
Finalement, l'alternateur, fixé sur le même arbre que la turbine, transforme le travail mécanique en courant électrique. Nous obtenons donc l ’énergie électrique.
Voici les formes que prennent l ’énergie avant d ’arriver à la dernière phase, l ’énergie électrique.
Énergie chimique  Énergie thermique  Énergie cinétique  Énergie électrique

## Slide 9
Les avantages
Comme nous l ’avons remarqué, les centrales à charbon ont un principe de fonctionnement relativement facile à exploiter donc les centrales n ’ont pas besoin d ’être situées dans un endroit spécifique.
Elles peuvent être implantées un peu partout car le charbon est facile à transporter, soit par camions, bateaux ou trains. Cependant, plus la centrale de charbon est éloignée d ’un lieu d ’approvisionnement de la ressource, plus le transport est dispendieux. Il faut donc évaluer les possibilités d ’implantation d ’une telle centrale.

## Slide 10
Les avantages
Finalement, la matière première utilisée pour faire l ’énergie soit le charbon est encore en abondante quantité dans le sol. Ceci ne cause aucun problème quand au prix et quand à la concurrence puisqu ’on en retrouve un peu partout.

## Slide 11
Les inconvénients
Depuis plusieurs années, les centrales à charbon se font des ennemis. L ’atmosphère, la population et le sol sont contre elles. Même si la matière est facile d ’accès, les réserves de charbon ne sont pas éternelles et l ’énergie produite ne peut pas se recycler. Cette ressource risque donc de s ’épuisée un jour.
Ensuite, tous les combustibles qui contiennent du carbone produisent du dioxyde de carbone en brûlant. Celui-ci est le principal gaz à effet de serre. Le charbon évacue également des émissions de mercure dans l ’air lorsqu ’il est consumé ainsi que du dioxyde de soufre qui produit les pluies acides. Il participe principalement à l ’acidification des sols et des cours d ’eau. Si un accroissement se produisait, cela pourrait provoquer un réchauffement de l ’atmosphère et renforcer l ’effet de serre.

## Slide 12
Les inconvénients
Une augmentation de ces produits dans l ’atmosphère pourrait causer plusieurs problèmes de santé à la population. Heureusement, les centrales à charbon ne fonctionnent pas au plus haut rendement. Le rendement actuel des centrales est situé sous la barre des 40%.
Nous pouvons conclure, avec cette liste d ’inconvénients, que les centrales à charbon ne sont pas très esthétiques et propres pour notre atmosphère. Peut-être qu ’un jour, de nouvelles techniques seront découvertes pour diminuer la pollution causée par ses centrales.

## Slide 13
Enrichissement
 Environ 5000 tonnes de charbon sont brûlées par année par les centrales thermiques.
 Lorsque le charbon est chauffé à 900 degrés Celsius on obtient de la coke qui sert à la fabrication de l ’acier.
 Le savon provient du goudron qui celui-ci contient du charbon.
 Avec un 1g de charbon, un téléviseur peut fonctionner pendant environ deux minutes.

## Slide 14
Quelques photos

## Slide 15
Quelques photos

## Slide 16
Quelques photos

## Slide 17
Au Québec, nous n ’utilisons pas le charbon comme matière à fabriquer de l ’électricité car nous avons une autre ressource plus économique; l ’eau. Si nous comparons les deux ressources, l ’eau gagne avec une grande majorité sur le charbon. Certains pays n ’ont cependant aucune autre ressource pour produire de l ’électricité donc le charbon est utile dans ce cas là.

## Slide 18
Le charbon est l ’une des sources d ’énergie qui suscite le plus d ’intérêt et de préoccupations quand à l ’avenir. Toutes les sources d ’énergie sont dangereuses. C ’est pourquoi nous devons sobrement utiliser l ’électricité car personne ne sait quel sera sa situation dans quelques années...

## Slide 19
Les références
Documentation
Encyclopédie des jeunes, Énergie de la matière, Larousse, 1996, p.80 et 81
LAFFERTY Peter - MORZAC Louis, Combustion et fusion, Science en direct, Gamma-Héritage, 1991, p. 22 et 23
DAIGLE Louis, En Quête des phénomènes électriques, Éditions HRW, 1991, p. 131-134 et 136

## Slide 20
Les références
Sites Internet
ADEME. (Page consultée le 14 mars 2003). Énergie, [En ligne]. Adresse URL:
http://www.ademe.fr/lorraine/energie/chiffres_90_97/schemp10.gif
Radio-Canada. (Page consultée le 14 mars 2003). Environnement, [En ligne]. Adresse URL: http://radio-canada.ca/regions/nord-ontario/Dossiers/environnement_565.html
edf. (Page consultée le 7 mars 2003). Centrale thermique, [En ligne]. Adresse URL:
http://www.edf.fr/html/fr/decouvertes/voyage/thermique/thermique.html

## Slide 21
Les références
Musique
Laura’s Midi Heaven. (Page consultée le 14 mars 2003). Mozart_Mozart-Medley_Chris11838.mid, [En ligne]. Adresse URL: http://laurasmidiheaven.com/Classical/cgi/index2.cgi?action=displaycomp&compchoose=Mozart,%20Wolfgang%20Amadeus
Musique gratuite

## Slide 22
ÉÉIL
2002-2003
Production